## 文件1
附件3
赣榆区建材行业安全生产行政执法检查清单（试行）
单位名称： |  |  |  |  | 检查日期：
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查依据 | 方式方法 | 处罚依据 | 检查结果
1 | 基础管理1 | 行政许可 | 营业执照、项目准入（立项、批复或备案）手续齐全。 | 【行政法规】《市场主体登记管理条例》第三条 市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。市场主体登记包括设立登记、变更登记和注销登记。《企业投资项目核准和备案管理条例》第三条 对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。具体项目范围以及核准机关、核准权限依照政府核准的投资项目目录执行。政府核准的投资项目目录由国务院投资主管部门会同国务院有关部门提出，报国务院批准后实施，并适时调整。国务院另有规定的，依照其规定。对前款规定以外的项目，实行备案管理。除国务院另有规定的，实行备案管理的项目按照属地原则备案，备案机关及其权限由省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府规定。 | 查阅资料：有无营业执照？营业执照注册地址与实际生产经营地址是否一致？生产类企业有无立项、批复或备案证明？ | 《市场主体登记管理条例》第四十三条 未经设立登记从事经营活动的，由登记机关责令改正，没收违法所得；拒不改正的，处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，依法责令关闭停业，并处10万元以上50万元以下的罚款。 《企业投资项目核准和备案管理条例》第十八条第一款 实行核准管理的项目，企业未依照本条例规定办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额1‰以上5‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。 第十九条 实行备案管理的项目，企业未依照本条例规定将项目信息或者已备案项目的信息变更情况告知备案机关，或者向备案机关提供虚假信息的，由备案机关责令限期改正；逾期不改正的，处2万元以上5万元以下的罚款。
2 | 基础管理2 | 安全生产管理机构设置 | 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员能够满足安全生产的需要。 | 【地方性法规】《江苏省安全生产条例》第十五条 矿山、金属冶炼、建筑施工、船舶修造、船舶拆解、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员： （一）从业人员不足三十人的，配备一名以上专职安全生产管理人员； （二）从业人员三十人以上不足一百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管理人员； （三）从业人员一百人以上不足三百人的，设置专门的安全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管理人员； （四）从业人员三百人以上的，设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员一百人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 查阅资料：行业代码分类是否属于高危行业？有无相关任命文件、组织架构图、聘用合同等？专职安全员配备是否符合《江苏省安全生产条例》规定？ | 《安全生产法》第九十七条第一项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的。 《江苏省安全生产条例》第四十八条生产经营单位违反本条例第十五条规定，未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。
3 | 基础管理3 | 规章制度与操作规程 | 依法建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程等。 | 【法律】《安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十一条第一项第二项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 | 查阅资料： 安全生产责任制是否建立健全？安全生产规章制度、操作规程等否建立健全？主要负责人、各级各类从业人员岗位安全生产管理职责是否履行落实到位？“三管三必须”落实情况？ | 《安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
4 | 基础管理4 | 教育培训 | （1） 依法开展从业人员安全生产教育和培训工作。 （2） 电工、焊工等特种作业人员依法持证上岗。 | 【法律】《安全生产法》第二十一条第三项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。 第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 查阅资料： （1）从业人员“三级安全教育”台帐资料？ （2）全员定期安全生产教育和培训台帐资料？ （3）特种作业人员资格证、安全生产教育和培训台帐资料? （4）有无从业人员的复工复产安全生产培训教育记录？ | 《安全生产法》第九十七条第三项第四项第七项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的。（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。
5 | 基础管理5 | 三同时 | 新、改、扩建设项目的安全设施依法与主体工程同时设计、同时滋工、同时投入生产和使用。 | 【法律】《安全生产法》第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。第三十三条 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。 【政府部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第九条 本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。第十条第一款 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。第十六条 本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目安全设施设计，由生产经营单位组织审查，形成书面报告备查。第二十三条 建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。 | 查阅资料 （1）立项、批复或备案证明的批准日期是否在法律要求开展三同时的期限？ （2）高危项目的安全预评价报告、安全设施设计、设计审查意见、应急部门批准文件、安全验收评价报告等是否齐全？ （3）一般项目的安全生产条件和设施综合分析报告、 安全设施设计、设计专家审查意见、安全设施竣工验收报告是否齐全？ （4）安全评价机构、设计单位的资质范围是否涵盖本建设项目？ | 《安全生产法》第九十八条 生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（一）未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；（二）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；（三）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；（四）矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条 本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目有下列情形之一的，对有关生产经营单位责令限期改正，可以并处5000元以上3万元以下的罚款：（一）没有安全设施设计的；（二）安全设施设计未组织审查，并形成书面审查报告的；（三）施工单位未按照安全设施设计施工的；（四）投入生产或者使用前，安全设施未经竣工验收合格，并形成书面报告的。
6 | 基础管理6 | 标准化与双控 | 依法开展安全生产标准化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。 | 【法律】《安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十一条第一项、第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； | 查阅资料：（1）规模以上企业是否开展安全生产标准化建设与定级？ （2）企业双控机制是否各地的要求开展实施？是否持续运行？（3）是否在江苏政务网上申报较大以上安全风险？ 现场检查：（1）总四色图、车间四色图、较大以上岗位风险告知卡是否张贴？（2）建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分 级采取相应管控措施？（3）结合现场发现存在较大以上风险，查找是否有重大遗漏？是否与网上申报的有较大出入？ | 《安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。第九十九第一项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的。第一百零一条第四项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（四）未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的。
7 | 基础管理7 | 安全投入 | 企业应将安全生产投入纳入年度生产经营计划和财务预算。高危行业企业应按照国家有关规定投保安全生产责任险。 | 【法律】《安全生产法》第二十一条第四项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（四）保证本单位安全生产投入的有效实施。第五十一条 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 查阅资料： （1） 主要负责人是否保证本单位安全生产投入的有效实施？ （2） 高危行业企业是否按照国家有关规定投保安全生产责任险？ | 《安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
8 | 基础管理8 | 隐患排查 | 制修定事故隐患排查治理，定期组织开展事故隐患排查治理，重大隐患按规定上报，定期通过职工大会 或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报事故隐患。 | 【法律】《安全生产法》第二十一条第五项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 1、查阅资料：有无隐患治理台账记录？隐患是否分类？职工大会或职工代表大会会议记录？信息公示栏或会议纪要？查询以往责令整改法律文书、专家和第三方机构的检查意见等？ 2、现场检查：信息公示栏有无定期更新相关隐患信息？是否存在国家、省和行业明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺？ | 【法律】《安全生产法》第九十七条第五项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；《安全生产法》第一百零一条第五项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未建立事故隐患排查治理制度，或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
9 | 基础管理9 | 危险作业 | 危险作业审批规范、专人指挥与监督，现场无违章作业。 | 【法律】《安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 | 1、查阅资料： （1）危险作业审批单是否填写？ （2）审批历史记录内容是否齐全？ 2、现场检查： （1）危险作业现场监护是否到位？ （2）应急器材是否到位？ （3）是否违反安全操作规程？ | 【法律】《安全生产法》第一百零一条第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。
10 | 基础管理10 | 劳动防护 | 应为从业人员无偿提供和更新符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，督促、教育从业人员正确佩戴、使用，并如实记录 购买和发放劳动防护用品情况。 | 【法律】《安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 1、查阅资料：是否有劳动防护用品采购记录？发放记录？ 2、现场检查： （1）抽查劳动防护用品是否完好？ （2）是否在有效期内？ （3）员工是否正确佩戴和使用？ | 【法律】《安全生产法》第九十九第五项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。
11 | 基础管理11 | 应急管理 | 应急预案应依法备案。依法配备必要的应急救援器材。依法开展应急救援演练。 | 【法律】《安全生产法》第二十一条第六项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 第二十五条第一项、第四项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（四）组织或者参与本单位应急救援演练。 | ◎查阅资料 （1）应急救援预案是否有明显遗漏或内容缺失？ 有无应急预案备案 证明？ 应急演练记录是否真实、完整？ 有无应急救援协议？ ◎现场检查 （1）应急救援物资、装备和器材是否到位？ （2）有限空间施救的空气呼吸器等，抽查救援人员是否会正确使用？ | 【法律】《安全生产法》第九十七条第六项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的； 【部门规章】《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条 生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理部门责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款：（一）在应急预案编制前未按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查的；（六）未落实应急预案规定的应急物资及装备的。生产经营单位未按照规定进行应急预案备案的，由县级以上人民政府应急管理等部门依照职责责令限期改正；逾期未改正的，处3万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。
12 | 基础管理12 | 发包出租 | 企业发包、出租生产经营项目、场所及设备的，应审核承包、承租方的安全生产条件和资质，在合同条款或安全生产管理协议中明确双方安全生产的职责，进行专门的安全培训和安全交底。发包方对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理，定期进行安全检查和隐患排查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 【法律】《安全生产法》第四十九条第一款、第二款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 查阅资料： （1）查承包承租方有无安全生产条件和资质证明材料？ （2）查有无安全生产协议或条款？ （3）查有无安全培训和安全交底的证明材料？ （4）查有无安全检查、隐患排查和统一协调管理的记录？ | 【法律】《安全生产法》第一百零三条第一款第二款 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。
13 | 基础管理13 | 风险报告 | 进行较大以上安全风险公示或者设置重大安全风险警示牌。建立安全风险辨识管控制度，建立安全风险管控清单。应将安全风险管控纳入年度安全生产教育培训计划并组织实施。应建立安全风险档案。按照《江苏省工业企业安全生产风险报吿规定》报告较大以上安全风险。 | 【地方规章】《江苏省工业企业安全生产风险报吿规定》（省政府令第140号）第十二条 企业应当建立安全风险管控清单并持续更新。安全风险管控清单应当列明安全风险名称、所处位置（场所、部位、环节）、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、管控责任部门和责任人。第十六条 企业应当通过公示栏公示较大以上安全风险的名称、所处位置、可能导致的事故类型及其后果、管控责任部门和监督举报电话等基本情况。企业应当在重大安全风险区域醒目位置设置安全风险警示牌，标明重大安全风险名称、可能导致的事故类型及其后果、主要管控措施、应急措施、报告方式、管控责任部门和责任人等内容。 | ◎查阅资料：是否建立安全风险辨识管控制度？是否建立安全风险管控清单？是否将安全风险管控纳入年度安全生产教育培训计划，组织 实施？是否建立安全风险档案？是否按照《江苏省工业企业安全生产风险报告规定》（省政府令第 140号）报告较大以上安全风险？ ◎现场检查：是否进行较大以上安全风险公示或者是否设置重大安全风险警示牌？ | 《江苏省工业企业安全生产风险报吿规定》第三十四条 企业违反本规定有下列情形之一的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正，可以处五万元以下的罚款：（一）未建立安全风险辨识管控制度的；（二）未建立安全风险管控清单的；（三）未进行较大以上安全风险公示或者未设置重大安全风险警示牌的；（四）未将安全风险管控纳入年度安全生产教育培训计划或者未组织实施的；（五）未建立安全风险档案的。第三十五条 企业拒不按照本规定报告较大以上安全风险的，负有安全生产监督管理职责的部门可以处二万元以上五万元以下的罚款，对主要负责人、有关责任人员可以处一万元以上二万元以下的罚款。
14 | 基础管理14 | 危化品专项整治 | 企业应当按江苏省、市、区的危险化学品专项整改方案，开展摸底排查、自查自纠、落实整改。 | 【规范性文件】《江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点（试行）苏应急函（2021）14号》二、适用范围 本《要点》适用于我省冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草等工业企业使用危险化学品用于产品的生产、加工以及配套辅助设施，且使用量及储存量较多的。使用量及储存量较多指常年使用一个或多个品种的危险化学品，需要仓库、储罐、中间仓库储存的。 | 1、查阅资料： （1）是否了解江苏省、市、区的危险化学品专项整改方案？ （2）是否制定本企业危险化学专项整改方案或计划？ （3）整治过程或整改完毕是否存在与要求不一致地方？ 2、现场检查：危化品专用仓库、室外储存柜、中间仓库、储罐、室内贮存柜和使用现场条件是否满足专项整改要求？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
15 | 现场管理1 | 电气安全1 | 单相三孔插座应规范接地。 | 【标准】《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》20.1.3 插座接线应符合下列规定：1）对于单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性导体（N）连接；2）对于单相三孔插座，面对插座的右孔应与相线连接，左孔应与中性导体（N）连接。单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE）应接在上孔；插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接；同一场所的三相插座，其接线的相序应一致。3）保护接地导体（ PE ）在插座之间不得串联连接。4）相结与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电。检查数量：按每检验批的插座型号各抽查5%，且均不得少于1套。检查方法：观察检查并用专用测试工具检查。 | 现场检查：抽查配电箱、墙壁、地面的固定和移动三孔插座是否接地线？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
16 | 现场管理2 | 电气安全2 | 机械电气设备开关有防护罩（壳）。 | 【标准】《GB 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》6.2.2 用外壳作防护 带电部件应安装在符合第1章、第11章和第14章有关技术要求的外壳内，直接接触是最低防护等级为IP2XAK、IPXXB（见GB4208-2008）……。 | 现场检查：抽查配电柜、配电箱和电气开关的防护罩壳是否完整？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
17 | 现场管理3 | 电气安全3 | 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置规范接地。 | 【标准】《GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 1）电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。 2）携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。 3）箱式变电站的金属箱体。 4）互感器的二次绕组。 5）配电、控制、保护用的屏｛柜、箱）及操作台的金属框架和底座。 6）电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆屏蔽层。 7）电缆桥架、支架和井架。 8）变电站（换流站）构、支架。 9）装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔。 10）配电装置的金属遮栏。 11）电热设备的金属外壳。 | 现场检查：抽查电气设备的金属外壳接地是否规范？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
18 | 现场管理7 | 电气安全4 | 机械设备的外壳规范连接PE线（接地线）。 | 《GB 50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》3.0.16 需要接地的电器金属外壳、框架必须可靠接地。 | 现场检查：抽查机械设备的外外壳是否接地？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
19 | 现场管理6 | 电气安全5 | 电焊机接地线（或接零）。 | 【标准】《GB 9448-1999 焊接与切割安全》11.3 接地 焊机必须以正确的方法接地（或接零）。接地（或接零）装置必须连接良好，永久性的接地（或接零）应定期检查……。 | 现场检查：抽查电焊机外壳是否接地？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
20 | 现场管理4 | 机械安全1 | 平台有踢脚板、防护栏杆。 | 【标准】《GB 4053.3-2009 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》4.1.2 在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。 | 现场检查：抽查平台是否有踢脚板和防护栏杆？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
21 | 现场管理5 | 机械安全2 | 剪板机的防护栅栏完整。 | 【标准】《GB 6077-1985 剪切机械安全规程》4.2.1 对剪切机刀架和压料装置的危险部位应设置防护栅栏、防护挡板、防护罩、防护网之类的遮挡式防护装置。遮挡式防护装置的结构形式可分为：固定式、活动式、可调式和局部式等。 | 现场检查：抽查剪切机的危险部位是否设置遮挡式防护装置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
22 | 现场管理8 | 机械安全3 | 旋转部位有防护罩。 | 【标准】《GB 5083-1999 生产设备安全卫生设计总则》6.1.6 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2米之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 现场检查：抽查高度在2米以内的外露危险部位及部位是否设置安全防护装置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
23 | 现场管理10 | 机械安全4 | 简易升降机的每个层门规范设置电气联锁装置。 | 【标准】《GB 28755-2012 简易升降机安全规程》7.1.5.1 每个层门应设电气联锁装置，在正常操作的情况下，如果有一个层门或多层门中的任何一扇门开着，则货厢应不能启动或继续运行。 | 现场检查：抽查简易升降机的每个层门是否设电气联锁装置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
24 |  | 其他安全1 | 禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 【法律】《安全生产法》第四十二条 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 | 现场检查：使用危险物品的车间和仓库不得是否与员工宿舍在同一座建筑物？是否与员工宿舍保持安全距离？生产场所和员工宿舍是否有出口、疏散通道？生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道是否占用、锁闭、封堵？ | 《安全生产法》第一百零五条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的；（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的。
25 | 现场管理9 | 其他安全2 | 焊接区域氧气瓶与乙炔瓶（或丙烷）分开放置。 | 【标准】《GB 26164.1-2010 电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》14.4.9 使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m。 | 现场检查：抽查氧气瓶与乙炔瓶（或丙烷）是否分开至少5米？距离明火是否至少10米距离？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
26 | 现场管理11 | 其他安全3 | 行车吊钩防脱绳锁闭装置有效。 | 【标准】《GB 6067.1-2010 起重机械安全规程 第1部分：总则》4.2.2.3 当使用条件或操作方法会导致重物意外脱钩时，应采用防脱绳带闭锁装置的吊钩；当吊钩起升过程中有被其他物品钩住的危险时，应采用安全吊钩或采取其他有效措施。 | 现场检查：抽查行车吊钩防脱绳锁闭装置是否损坏或缺失？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
27 | 现场管理20 | 涉爆粉尘1 | 不同种类的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质未共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统未互联互通。 | 【法律】《安全生产法》第三十六条第一款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）一、专项类重大事故隐患 （一）存在粉尘爆炸危险的行业领域 2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统。 【标准】《GB 15577—2018 粉尘防爆安全规程》8.1.1 不同类别的可燃性粉尘不应合用同一除尘系统。 8.1.2 粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体或其他工业气体的风管及设备连通。8.1.3 应按工艺分片（分区域）设置相对独立的除尘系统。8.1.4 不同防火分区的除尘系统不应连通。 不同防火分区的除尘系统互联互通。 | 1、查阅资料：除尘系统有无设计图纸、改造方案等？ 2、现场检查：除尘系统是否存在互联互通？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第二项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。
28 | 现场管理21 | 涉爆粉尘2 | 干式除尘系统规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。 | 【法律】《安全生产法》第三十六条第一款第二款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 【标准】《GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程》7.1.3 存在粉尘爆炸危险的工艺设备，应采用泄爆、抑爆和隔爆、抗爆中的一种或多种控爆方式，但不能单独采取隔爆。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。3.干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 | 现场检查：除尘系统采用的控爆措施是否规范、有效？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第二项第三项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。
29 | 现场管理22 | 涉爆粉尘3 | 除尘系统未采用重力沉降室除尘，未采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 【法律】《安全生产法》第三十八条第三款 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 第四十一条第一款第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 【标准】《GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程》8.3.2 禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。8.4.2 禁止采用重力沉降室除尘。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域 5.除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 现场检查： （1）收尘部位是否设置重力沉降室？ （2）除尘风道是否为巷道式构筑物？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第七项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（七）使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
30 | 现场管理23 | 涉爆粉尘4 | 铝镁等金属粉尘除尘系统采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，规范采取火花探测消除等防范点燃源措施。 | 【法律】《安全生产法》第三十六条第一款第二款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 第四十一条第一款第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 【标准】《GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程》8.1.7 铝镁等金属粉尘禁止采用正压吹送的除尘系统；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送时，应采取可靠的防范点燃源的措施。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域 4.除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。 | 现场检查： （1）铝镁等金属粉尘除尘系统是否采用负压除尘方式？ （2）其他粉尘若采用正压除尘方式，是否规范采取火花探测消除等防范点燃源措施？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第二项第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
31 | 现场管理24 | 涉爆粉尘5 | 粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施。 | 【法律】《安全生产法》第三十六条第一款第二款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。。 【标准】《GB 15577-2018 粉尘防爆安全规程》6.4.2 在工艺流程的进料处，应设置能除去混入料中杂物的磁铁、气动分离器或筛子等防止杂物进入的设备或设施。6.4.5 粉尘输送管道中存在火花等点火源时，如与木质板材加工用砂光机连接的除尘风管、纺织梳棉（麻）设备除尘风管等，应设置火花探测与消除火花的装置。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）一、专项类重大事故隐患（一）存在粉尘爆炸危险的行业领域。8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 | 现场检查：易产生机械火花的工艺的杂物去除、火花探测消除等防范点燃源措施是否规范、有效？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第二项第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。
32 | 现场管理25 | 涉爆粉尘6 | 按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。 | 【法律】《安全生产法》第三十六条第一款第二款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。第四十一条第一款第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。 【标准】《GB 15577-2018粉尘防爆安全规程》6.1.3 对遇湿自燃的金属粉尘，其收集、堆放与贮存时应采取防水防潮措施。9.1 企业对粉尘爆炸危险场所应制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度。9.4 所有可能沉积粉尘的区域（包括粉料贮存间）及设备设施的所有部位应进行及时全面规范清扫。9.5 应根据粉尘特性采用不产生扬尘的清扫方法，不应使用压缩空气进行吹扫，宜采用负压吸尘方式清洁。 | 1、查阅资料：（1）粉尘清理制度是否符合标准要求和企业实际?（2）清扫记录情况是否完整？ 2、现场检查：（1）现场和相关设备实施内部粉尘清扫是否按制度执行及效果？（2）湿法除尘系统内部及水？（3）铝镁粉尘收集、贮存等环节防水防潮、通风、氢气监测等措施是否规范、有效？池内淤泥是否及时清理？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第二项第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
33 | 现场管理26 | 涉爆粉尘7 | 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等安全装置定期进行检验检查和维护。 | 【法律】《安全生产法》第三十六条第一款第二款 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 【标准】《GB 15577-2018粉尘防爆安全规程》10.3 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等安全装置应定期进行检验检查和维护。 | 查阅资料： （1）有国家标准、行业标准要求的，是否有定期进行检验检查和维护记录？ （2）无国家标准、行业标准要求的，是否有按厂家说明书定期进行检验检查和维护记录？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第二项第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的。
34 | 现场管理27 | 有限空间1 | 按照规定制定有限空间作业方案，方案经审批后作业。 | 【部门规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局令第59号）第五条 存在有限空间作业的工贸企业应当建立下列安全生产制度和规程：……（二）有限空间作业审批制度；…… 第八条 工贸企业实施有限空间作业前，应当对作业环境进行评估，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施，制定有限空间作业方案，并经本企业安全生产管理人员审核，负责人批准。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）一、专项类重大事故隐患（三）有限空间作业相关的行业领域 2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。 | 1、查阅资料：（1）企业是否建立有限空间作业审批制度？制度是否涵盖审批部门和(或)审批责任人、审批要求、审批内容、审批流程、审批表样式和审批文件存档等内容？（2）是否有相应的作业方案和审批表？是否包括作业环境评估，可能存在的危险有害因素分析和消除、控制危害措施等内容？作业方案是否经本企业安全管理人员审核，负责人批准？是否填写完整？审批责任人是否和审批制度规定的一致？以往有限空间作业是否有安全交底记录？ 2、现场检查：（1）随机询问有限空间作业负责人和审批责任人，了解他们对作业方案制定和审批制度的知晓和执行情况？（2）随机询问1-2名作业相关人员，了解对他们的有限空间作业安全交底情况？ | 【法律】《安全生产法》第一百零一条第三项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（三）进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理的。 【部门规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局令第59号）第二十九条 工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，可以并处2万元以下的罚款：（三）未按照本规定对有限空间作业制定作业方案或者方案未经审批擅自作业的；
35 | 现场管理28 | 有限空间2 | 在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 | 【部门规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局令第59号）第七条 工贸企业应当对本企业的有限空间进行辨识，确定有限空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况，建立有限空间管理台账，并及时更新。第十九条 工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求：（二）设置明显的安全警示标志和警示说明； 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）一、专项类重大事故隐患（三）有限空间作业相关的行业领域 1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 | 1、查阅资料：企业是否对有限空间进行辨识并建立管理台帐？ 2、现场检查：抽查企业管理台帐中和实际存在的有限空间作业场所是否设置安全警示标志情况？ | 【法律】《安全生产法》第九十九条第一项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的；
36 | 现场管理29 | 有限空间3 | 向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 | 【部门规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局令第59号）第十八条 工贸企业应当根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度，为作业人员提供符合国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品，并教育监督作业人员正确佩戴与使用。 | 1、查阅资料：（1）企业是否建立有限空间作业防护设备设施管理制度?（2）有限空间作业防护设备设施管理制度是否涵盖有限空间作业安全防护设备、劳动防护用品和应急救援设备设施的采购、使用、存放、更新、维护保养及报废等内容? 2、现场检查：（1）企业是否配备安全帽、全身式安全带、安全绳、与作业环境危害相适应的呼吸防护用品和用于应急救援的正压式空气呼吸器?（2）有限空间作业环境可能为易燃易爆环境的，是否配备防静电服和防静电鞋?（3）劳动防护用品数量是否能满足作业要求?是否为合格产品?是否在有效期内?是否处于完好状态，能够能够正常使用?（4）随机抽查企业1-2名有限空间作业相关人员是否会正确使用劳动防护用品? | 【部门规章】《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（总局令第59号）第二十九条 工贸企业有下列情形之一的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，可以并处2万元以下的罚款：（五）未教育和监督作业人员按照本规定正确佩戴与使用劳动防护用品的；（六）未按照本规定对有限空间作业制定应急预案，配备必要的应急装备和器材，并定期进行演练的。
37 | 现场管理30 | 有限空间4 | 对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。 | 【法律】《安全生产法》第四十六条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。 | 查阅资料：（1）发包单位是否建立发包作业管理制度，制度是否涵盖发包作业管理部门及人员职责、安全生产条件审查内容及程序、发包作业安全管理协议内容等？（2）发包单位是否有对承包单位有限空间作业安全条件进行审核的相关材料？（3）发包单位是否有与承包单位签订了专门的安全生产管理协议？（4）发包单位是否建立有限空间发包作业审批制度，制度是否涵盖发包作业审批部门和(或)审批责任人、审批要求、审批内容、审批流程、审批单样式和审批文件存档等内容？（5）发包单位是否有以往对承包单位有限空间作业的审批记录？ | 【法律】《安全生产法》第一百零四条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。
38 | 现场管理31 | 建材行业1 | 水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）设置温度和一氧化碳监测，或设置气体灭火装置。 | 【标准】《水泥工厂设计规范》（GB 50295-2016）第6.7.4条第8款规定：在煤粉仓、收尘器上应设温度和一氧化碳监测及自动报警装置；第10款规定：煤磨、煤粉仓、煤磨收尘器应设置气体灭火系统。【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（三）建材行业1.水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。 | 现场检查：水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）是否设置温度和一氧化碳监测？是否设置气体灭火装置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的”
39 | 现场管理32 | 建材行业2 | 水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析。 | 【标准】《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ 2047-2012 ）第4.1条要求：清理库壁挂料的清库人员必须持有高空悬挂作业特种作业操作证；第5.1条要求：清库工作外包时，承包方必须具备高空作业工程专业承包企业资质第6.1.1条规定 清库前，水泥工厂应成立清库工作小组，制定清库方案和应急预案，并经企业安全生产管理部门负责人和企业负责人批准。清库作业过程必须实行统一指挥。【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（三）建材行业2.水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析。 | 现场检查： （1）水泥工厂筒型储存库人工清库作业承包方是否具备高空作业工程专业承包资质？ （2）作业前是否进行风险分析？ （3）历史记录有无风险分析? | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的”
40 | 现场管理33 | 建材行业3 | 燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。 | 【标准】《耐火材料安全生产规程》（AQ 2023－2008）7.6.11条 燃气窑炉和燃气管道的仪表控制室和操作工位应设固定式泄漏报警装置、低压警报器和快速切断阀，室内应设灭火装置。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（三）建材行业3.燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。 | 现场检查： （1）燃气窑炉是否设置燃气低压警报器和快速切断阀？ （2）易燃易爆气体聚集区域是否设置浓度监测报警装置？ （3）浓度监测报警装置是否设置不间断电源？是否进行校准或非强制检定？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的”
41 | 现场管理34 | 建材行业4 | 纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。 | 【标准】《耐火材料安全生产规程》（AQ 2023－2008）第7.8.1条 对纤维制品三相电弧炉出“电极夹头安装冷却循环水防漏装置，如有漏水，立即断电抢修”；第7.9条对电熔制品电炉体提出“炉体冷却水出口温度不应超过50℃，水压应大于0.25MPa，半小时测一次，如有异常应及时处理”。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（三）建材行业4.纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。 | 现场检查：纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉等，水冷构件有无泄漏？有无安装监测报警装置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的”
42 | 现场管理35 | 建材行业5 | 进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。 | 【标准】《水泥工厂筒型储存库人工清库安全规程》（AQ 2047-2012 ）第6.1.5 提出“清库前，应关闭库顶所有进料设备及闸板，将库内料位放至最低限度（放不出料为止），关闭库底卸料口及充气设备，不得进料和放料。安装有空气炮的储存库，清库前应切断空气炮气源、关闭所有气阀，并应将空气炮供气罐内的压缩空气排空，同时关闭空气炮的操作箱。在关闭上述设施、设备的同时，应采取上锁和挂警示标志牌措施，防止被误操作启动”。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（三）建材行业5.进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。 | 现场检查：进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，是否采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的”
43 | 现场管理36 | 建材行业6 | 玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置。 | 【标准】《平板玻璃工厂设计规范》（GB 50435-2016）第11.3.5条规定“熔窑的冷却风机、助燃风机等机电设备均应设运行显示和故障报警装置。对于重要设备的冷却水进出口温度宜设显示和超温报警装置，并应在进水口设计断水报警装置”；第11.4.6条规定“成型系统应设锡槽冷却风停车、玻璃断板、成型设备冷却水断水的报警装置”。 【规范性文件】《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版》（安监总管四〔2017〕129号）规定：二、行业类重大事故隐患（三）建材行业6.玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置。 | 现场检查： （1）玻璃窑炉、玻璃锡槽是否存在漏水、漏气，是否设置监测报警装置？ （2）水冷、风冷保护系统是否存在漏水、漏气，是否设置监测报警装置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 【部门规章】《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第24号）第二十六条“生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的”
44 | 现场管理37 | 建材行业7 | 柴油加油站的柴油储罐非埋地式。 | 【标准】《GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准》6.1.1 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 现场检查： （1）柴油储罐是否撬装式？ （2）非撬装式的储罐是否埋地式？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
45 | 现场管理38 | 建材行业8 | 撬装阻爆式柴油加注装置设置防护围堰或漏油收集池。 | 【标准】《GB 50156-2021 汽车加油加气加氢站技术标准》6.4.10 橇装式加油装置四周应设防护围堰或漏油收集池，防护围堰内或漏油收集池的有效容积不应小于储罐总容积的50%。防护围堰或漏油收集池应采用不燃烧实体材料建造，且不应渗漏。 | 现场检查： 橇装式加油装置四周是否设防护围堰或漏油收集？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
46 | 现场管理39 | 建材行业9 | 粉末静电自动喷涂室内规范安装火焰探测器。 | 【标准】《GB 15607-2008 涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》4.5.3 在自动喷粉室内，应安装可靠的报警装置和自动灭火系统。在发生火灾时，能自动切断供气系统和电源。 | 现场检查：粉末静电自动喷涂室（往复机或机器人）内是否安装火焰探测器？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
47 | 现场管理40 | 建材行业10 | 粉末静电喷涂区现场储放不超过当班量。 | 【标准】《GB 15607-2008 涂装作业安全规程 粉末静电喷涂工艺安全》7.1 在喷粉区内只允许存放当班所需的粉末涂料量，不应存放过多的粉末涂料。 | 现场检查：粉末静电自动喷涂室（往复机或机器人）内是否超过当班量？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
48 | 现场管理41 | 危化品使用1 | 危险化学品专用仓库、储罐、室外储存柜与厂房防火间距符合要求。 | 【标准】《GB 50016-2014 建筑设计防火规范2018版》3.5.1 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表 3.5.1 的规定。表 3.5.1 甲类仓库之间及与其他建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距（m）中注明：甲类仓库与厂房的防火间距至少12m以上。 | 现场检查：危险化学品专用仓库、储罐与厂房防火间距是否满足要求？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
49 | 现场管理42 | 危化品使用2 | 危险化学品中间仓库规范设置在厂房内，规范设置防火分隔装置。 | 【标准】《GB 50016-2014 建筑设计防火规范2018版》3.3.6 厂房内设置中间仓库时，应符合下列规定：1) 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过 1 昼夜的需要量；2) 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔；……。 | 现场检查: （1）危险化学品中间仓库是否规范设置在厂房内且靠外墙？ （2）危险化学品中间仓库储存量是否合理？ （3）是否规范设置防火墙和不燃性楼板？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
50 | 现场管理43 | 危化品使用3 | 危险化学品专用仓库、储罐或中间仓库规范设置可燃气体（有毒气体）报警装置、防爆电气设置、人体静电消除器、防液体流散措施、泄压装置、防雷装置、防静电装置、通风装置等。 | 【法规】《危险化学品安全管理条例》第20条 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。第32条 本条例第十六条关于生产实施重点环境管理的危险化学品的企业的规定，适用于使用实施重点环境管理的危险化学品从事生产的企业；第二十条、第二十一条、第二十三条第一款、第二十七条关于生产、储存危险化学品的单位的规定，适用于使用危险化学品的单位；第二十二条关于生产、储存危险化学品的企业的规定，适用于使用危险化学品从事生产的企业。第20条 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。 | 现场检查： （1）危险化学品专用仓库是否规范可燃气体（有毒气体）报警装置、防爆电气设置、人体静电消除器、防液体流散措施、泄压装置、防雷装置、防静电装置、通风装置等？ （2）危险化学品中间仓库是否规范设置可燃气体（有毒气体）报警装置、防爆电气设置、人体静电消除器、防液体流散措施、泄压装置、防雷装置、防静电装置、通风装置等？ （3）可燃气体（有毒气体）报警装置是否进行校准或非强制检定？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
51 | 现场管理44 | 危化品使用4 | 易燃易爆化学品贮存柜水平范围1米内无可燃物。 | 【规范性文件】三、危险化学品贮存柜使用安全管理要求（一）危险化学品贮存柜存放及使用场所应满足以下安全管理要求：1. 使用单位应根据贮存危险化学品的性质、数量选择符合要求的贮存柜，危险化学品贮存柜可贮存的常见危险化学品参见附录。2. 危险化学品贮存柜或柜组应独立设置，远离火源、热源、电源及产生火花的环境，周边 1m 范围内不应放置杂物；当多个存放性质相近危险化学品的贮存柜组成柜组时，相邻贮存柜的间距不应小于 150mm。 | 现场检查： （1）易燃易爆化学品贮存柜水平范围1米有无放置可燃物？ （2）易燃易爆化学品贮存柜是否远离火源、热源、电源及产生火花的环境？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
52 | 现场管理45 | 危化品使用5 | 液氨场所规范设置洗眼器、淋洗器等防护设施，规范设置有毒气体报警装置和可燃气体报警装置。 | 【规范性文件】液氨场所应设置洗眼器、淋洗器等防护设施。液氨钢瓶储存区和储罐区、装卸区、用氨厂房应按GB 50493设置有毒气体（氨气）检测、报警系统，氨分解车间还应按GB 50493设置可燃气体（氢）泄漏检测报警系统；同时，应保证上述报警系统的可靠供电。 | 现场检查：液氨场所是否规范设置洗眼器、淋洗器等防护设施？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
53 | 现场管理46 | 危化品使用6 | 氨分解装置区与钢瓶储存区应采用隔墙分开。 | 【规范性文件】氨分解装置区与钢瓶储存区应采用隔墙分开，氨分解装置区建筑物顶内平面应平整，防止氢气或氨气在顶部凹处积聚。建筑物顶部或外墙的上部应设气窗或排气孔。排气孔应设在最高处，并朝向安全地带，屋顶部区域电气设施应符合防爆要求。当建筑物采用机械通风时，进风口应设在建筑物下方，排风口设在上方。 | 现场检查：氨分解装置区与钢瓶储存区应是否采用隔墙分开？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
54 | 现场管理47 | 危化品使用7 | 使用、储存氰化钾、氰化钠等剧毒品物质场所规范设置监控装置。 | 【规范性文件】《江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点（试行）-苏应急函（2021）14号》八 2 使用、储存氯气、氰化钠、氰化钾等剧毒品物质场所应设置监控装置。 | 现场检查： 使用、储存氯气、氰化钠等剧毒化学品场所是否设置监控装置？监控装置是否有效？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
55 | 现场管理48 | 危化品使用8 | 电镀作业工艺的电加热镀液液位计与电加热联锁，加热管安全接地，镀槽液面未聚集氢气，氰化物、铬酸通风管道单独设置。 | 【规范性文件】《江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点（试行）-苏应急函（2021）14号》（六）1.电镀作业：应按照镀种制定安全作业指导书，电加热镀液的必须在槽体设置液位计并与电加热联锁，加热管应安全接地，不得与金属槽体、攻工件、极杆、极板接触，自动镀线应具有槽液快速循环和溢流措施,避免镀槽液面聚集氢气而发生氢气爆炸;氰化物、铬酸通风管道必须单独设置，在操作前必须设置通风联锁,保证通风15分钟以上;氰化物镀后的清洗槽必须为单独专用的清洗槽，不得与其他混用，采用蒸汽加热时，蒸汽管道不得与其他工业管道公用;氰化物或氰化物废液必须远离酸性溶液区域，确保通风良好，污水必须经检验合格后单独处理;电镀禁止使用氰化钾。 | 现场检查： 电加热镀液液位计与电加热是否联锁？加热管是否安全接地？镀槽液面是否聚集氢气？氰化物、铬酸通风管道是否单独设置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
56 | 现场管理49 | 危化品使用9 | 喷漆工艺的通风系统的排风管上设置防火阀，烘干室使用天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位设置可燃气体泄漏报警装置和连锁切断装置。 | 【规范性文件】《江苏省冶金等工业企业危险化学品使用安全专项治理要点（试行）-苏应急函（2021）14号》（六）2.喷涂作业:禁止大面积使用汽油、甲苯、二甲苯等稀释剂除油、除旧漆；通风系统的进风口和排风口应远离火源，并有防火花措施，排风管上应设有防火阀，通风系统与喷涂设备应报警联锁；封闭喷漆空间内应保持负压、油漆工段应设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统；烘干室使用天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位应设置可燃气体泄漏报警装置和连锁切断装置，燃烧系统应设置防熄火或点火失败的安全装置，严禁在烘干室周围存放易燃、易爆物品；喷漆室配套的风机、泵、电动机、过滤.器等部件易发生故障处，应配置有声响或声光组合的报警装置，并与喷漆操作动力源连锁；治理工程与主体生产工艺设备之间的管道系统中应安装阻火器或防火阀，在过滤器后、净化装置前，应设置阻火器。 | 现场检查： 喷漆工艺的通风系统的排风管上是否设置防火阀？烘干室使用天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位是否设置可燃气体泄漏报警装置和连锁切断装置？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
57 | 现场管理50 | 危化品使用11 | 使用易燃易爆危险化学品场所（清洗、涂层、涂布等）规范设置可燃气体（有毒气体）报警装置和防爆电气设备设施，规范设置静电（等电位）跨接与接地装置。 | 【标准】《GB 50016-2014建筑设计防火规范》8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 《GB/T 50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》4.2.2 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。 《GB 50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范》3.1.1 在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现下列爆炸性气体混合物环境之一时，应进行爆炸性气体环境的电力装置设计：（1）在大气条件下，可燃气体与空气混合形成爆炸性气体混合物；（2）闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸气或薄雾与空气混合形成爆炸性气体混合物…。 | 现场检查： 使用危险化学品场所（清洗、涂层、涂布等）是否规范设置可燃气体（有毒气体）报警装置和防爆电气设备设施？是否规范设置静电（等电位）跨接与接地装置？是否规范设置人体静电消除器？可燃气体（有毒气体）报警装置是否进行校准或非强制检定？ | 【法律】《安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
|  |  | 检查人员签字： |  | 说明：1、检查结果栏填“是、否或不涉及”。
2、企业如有未列入检查清单的重大风险点，应及时在执法清单里增加检查项。