附1

农村（村庄）公共厕所管理与维护规范

（DB32/T 2934-2016）

1.农村（村庄）公共厕所管理与维护规范范围

本标准规定了农村（村庄）公共厕所的设施、维护、考核及满意度调查。

本标准适用于农村（村庄）公共厕所的日常维护运行。

2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17217 城市公共厕所卫生标准

CJJ/T 125 环境卫生图形符号标准

3.设施

3.1 应按农村（村庄）的卫生需求配备，宜设置在人群集中的公共场所。外观应与周边环境相协调。

3.2 应通风防臭，配备照明、灭蚊蝇设施。

3.3 宜配备水冲设施，并采用节水、防冻措施。如不具备水冲条件，应采用人工冲洗或适宜的洁净方式。

3.4 粪便宜接入污水处理设施或使用适当容积的化粪池处理。化粪池应密闭。

3.5 应设置统一、醒目的标识，并符合CJJ/T 125规定。地面较滑时，应根据需要设置防滑标志。

3.6 宜根据当地实际情况和需求，设置无障碍厕位及无障碍通道。

4.维护

4.1 厕所内环境应清洁，地面无积水，墙面无乱涂乱画。

4.2 照明、盥洗、水冲等基础设施完好，保持洁净。设施损坏或电器故障时，应及时修复。

4.3 厕位清洁，垃圾桶内垃圾无满溢。

4.4 公共厕所外环境应整洁，5米外无明显异味。可参照GB/T 17217相关内容。

4.5 夏季适时喷洒灭蚊蝇、灭蛆药物。

4.6 应有专人定期保洁、消毒，并建立相关记录。

4.7 应采用有效措施，引导村民爱护并合理使用公共厕所。

5.考核及满意度调查

5.1 由村委会定期监督公共厕所的管理和维护情况并进行人员考核，发现问题应及时纠正。

5.2 制定满意度调查实施方案，安排专人负责实施，对提出的意见建议应及时分析评估，加以改进，并给予反馈。