附件1

赣榆区卫健系统分片督查表

| 分管领导 | 包片科室及单位 | 卫生院 | 委属单位及民营医院 |
| --- | --- | --- | --- |
| 祁洪山 | 医政医管科 | 沙河中心卫生院 | 瑞慈医院 |
|  | 组织人事科 |  | 区中医院 |
|  | 财务审计科 | 城头中心卫生院 |  |
|  |  | 城头镇门河卫生院 |  |
| 万延峦 | 区人民医院 |  | 区人民医院 |
|  | 办公室 | 赣马镇卫生院 |  |
|  |  | 石桥镇九里卫生院 |  |
|  | 体制改革科 | 青口镇城南卫生院 |  |
|  |  | 墩尚镇罗阳卫生院 |  |
|  | 法规科 | 沙河镇大岭卫生院 |  |
|  |  | 沙河镇殷庄卫生院 |  |
| 张建花 | 疾控中心 |  | 疾控中心 |
|  | 疾控科 | 班庄中心卫生院 | 帮扶眼科医院 |
|  | 计生协会疾控科 | 城西中心卫生院 | 仁慈医院 |
|  |  |  | 德震医院 |
| 李海燕 | 基层卫生科 | 黑林中心卫生院 | 区妇幼保健院 |
|  | 妇幼健康科 | 厉庄中心卫生院 | 康泰医院 |
|  |  | 青口中心卫生院 |  |
| 李常华 | 卫生监督所 |  | 卫生监督所 |
|  | 综合监督科 | 金山镇卫生院 | 惠民门诊部 |
|  | 爱卫办 | 柘汪镇卫生院 | 圣安医院 |
|  |  | 柘汪镇马站卫生院 |  |
| 孙克强 | 康复医院 |  | 康复医院 |
|  | 规划信息科 | 塔山镇卫生院 | 仁和护理院 |
|  | 安全生产科 | 墩尚镇卫生院 | 残疾人康复医院 |
|  |  | 赣马镇第二卫生院 |  |
| 邵海英 | 家庭发展科 | 宋庄镇卫生院 | 温馨护理院 |
|  |  | 石桥中心卫生院 |  |
|  | 城区计生办 | 海头中心卫生院 |  |
|  |  | 海头镇龙河卫生院 |  |

| 附件2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 赣榆区卫健系统元旦春节期间安全生产工作督查表 |  |  |  |
| 被督查单位： |  |  | 督查时间： |
| 项目 | 督查内容 | 落实情况 | 存在问题 |
| 深入学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述 | 认真贯彻党的二十大会议精神，持续深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对江苏工作的重要指示精神，组织集中学习《生命重于泰山》专题片。 |  |  |
|  | 按照 “百团进百万企业千万员工”学习宣讲要求，组织开展安全生产专题宣讲，主要领导和分管领导深入科室一线开展安全生产宣讲（各单位主要负责人和分管院长各一次宣讲）。(2)安全生产宣讲何时何地组织，宣讲内容是什么。 |  |  |
| 日常 管理 | （1）严格执行主要领导每季度、分管领导每月、职能部门每半月、科室每周、安保人员每日的安全检查巡查规定。（2）加大重要节日、重点时段、重大活动检查频次，自查情况。（3）建立问题隐患档案，做到即查即改，及时将问题隐患整改完成，一时无法彻底整改的，明确专人盯防，严格落实防控措施，跟踪督促在限定时间内整改到位，确保万无一失。（4）高温汛期和疫情防控期间安全生产工作部署情况。（5）有无对所属卫生室开展日常培训教育，加强燃气使用、消防安全、危化品管理、电力安全、房屋安全检查排查。 |  |  |
| 组织培训 | （1）全员学习宣传新《安全生产法》学习情况。（2）开展消防安全教育培训，落实消防安全实战演练，让消防安全意识入脑入心，确保新进员工和一线医护人员人人会使用灭火器和逃生器材。（3）制定教育培训计划，落实全员培训要求，对新进员工、新上岗人员必须100%培训。（4）加大特种岗位人员培养力度，确保100%持证上岗。（5）开展安全生产宣传活动（6）修订完善突发事件应急预案，组织全员观看江苏省卫健委统一下发的安全生产突发事件应急演练示范教学片，开展消防、危化品、特种设备等专题项目的实战演练，提升应急处置能力。 |  |  |
| 消防 安全 | (1)是否认真落实国家卫生健康委《消防安全管理指南)、加强日常查巡查,做好日常防火检查并登记，对发现的问题隐患是否及时整改到位；(2)消防通道是否畅通,防火门是否完好,（3）各类消防警示标识是否清晰明了,病区通道有无加床堵塞现象,内部道路是否被占用影响消防车辆进出；(4)消火栓、消防龙头、水带和灭火器等设施器材是否齐全,功能是否完好；(5)六层以上病区是否按要求设置避难间,避难间内部设施和物资是否齐备；(6)日常检查巡查是否落实,领导能否定期带队检查,检查问题是否及时整改；(7)消防演练是否落实，全年应急演练不少于2次；(8)是否签订维保合同；(9)组织开展消防“三合一”场所检查情况。 |  |  |

| 赣榆区卫健系统元旦春节期间安全生产工作督查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被督查单位： |  |  | 督查时间： |
| 燃气安全 | 1.是否对使用管道燃气或燃气瓶进行排查整治.2.是否对内部食堂、出租出借场所、员工宿舍、院内家属生活区（老旧建筑）、分院（分部）、小散远单位进行全覆盖、拉网式排查整治，全面摸清燃气使用的单位、场所、具体点位.3.全面摸清燃气管道布局、燃气气瓶、燃气灶具数量全面摸清本单位燃气安全问题隐患和症结所在，4.是否确保全部安装燃气泄漏报警器和视频监控，5.是否存在不具备通风条件场所违规使用燃气.6.是否每月对燃气使用情况进行一次全面自查.7.张贴燃气安全使用信息公示牌，公示牌应包括自查情况公示、供用气合同、安全使用告知书或安全用气手册等内容，接受公众监督。 |  |  |
| 后勤安全 | (1)配电房、锅炉房、制氧间、空调机房、污水处理站等重要场所安全管理制度是否落实,制度是否上墙,日常检査巡査是否落实,内部有无灭火器材,是否安排专人值守,是否持证上岗,配电房有无设置防鼠板和绝缘地毯,手套和胶靴是否定期绝缘处理,有无备用电路和机组；(2)电梯运转是否正常,有无维保单位,是否定期检修和年检,电梯内有无对外联系应答设备,有无电梯困人伤人应急预案；(3)办公楼、集体宿含、病区等重要场所电路线路是否老化,有无私拉乱接现象,有无用大功率电器问题,火灾防控要求是否落实到位；(4)组织开展燃气使用安全教育，食堂操作间有无配备灭火毯,燃气报警装置是否完好,油烟管道是否由专业单位定期清洗,工作人员有无健康证,是否掌握基本消防知识,食物留验制度是否严格落实；(5)施工现场安全防护措施是否到位,(6)是否开展既有建筑房屋排查和所属卫生室房屋安全排查，(7)安保力量是否按标准比例配备，(8)安全保卫制度是否健全，(9)视频监控室是否安排专人值守，有无特证上岗，（10）电动车有无集中充点电，是否配备灭火器材。 |  |  |
| 危化品 安全 | (1)持续推进危险化学品使用安全专项治理行动，是否严格落实危化品管理制度，是否对3大类8种典型危险化学品（乙醇、高锰酸钾、次氯酸钠、甲醛溶液、氰化物、乙醚、医疗使用压缩氧气及液氧）重点加强管理，是否统一归口管理，职能管理人员是否“一口清”；(2)其他易燃易爆危险品、剧毒和放射性物品、有毒生物制剂、特殊药品存放与使用管理是否符合标准规范．品种数量批次和进出库登记统计是否清楚；(3)危化品库室是否符合等级是否符合等级设置，内部安全防护是否有效，是否落实双人双锁，报警装置是否符合要求，日常检查巡查是否落实，有无灭火器材，张贴警示标识和监控设备；(4)危废、固废、医疗废弃物管理和处置是否符合规定；(5)液氧站设置是否符合防火安全距离，安全防护是否到位，是否安装视频监控，是否加强日常检查巡查，是否设置明显警示标志。 |  |  |
| 针对上述发现问题，请你院 年 月 日前完成整改。 被督查单位人员签字： |  |  |  |